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sreda, 19. marec 2025

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE NA JAVNIH VODOVODNIH SISTEMIH V LETU 2024 V OBČINI MIRNA

S poročilom o kakovosti pitne vode vas seznanjamo z informacijami na področju oskrbe z vodo, skladno z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023). Voda je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in živali. Glavni namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode in obvladovanje sistema za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode. Za odvzem in analizo  vzorcev je skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta (NLZOH), ki ima akreditirane postopke odvzema in analize vzorcev.
USTREZNOST VZORCEV PITNE VODE V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA
V spodnji tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2024:
	VODOVOD
 Leto 2024
	MIKROBIOLOŠKE ANALIZE
	FIZIKALNO – KEMIČNE ANALIZE

	JAVNI SISTEMI
	Število vzorcev
	Ustrezni
	Neustrezni
	Vzrok NU
	Število vzorcev
	Ustrezni
	Neustrezni
	Vzrok NU

	Zabrdje-Praprotnica
	7
	100 %
	0
	/
	4
	100 %
	0
	/

	Selo pri Mirni
	7
	100 %
	0
	/
	3
	100 %
	0
	/

	Mokronog
	14
	100 %
	0
	/
	5
	100 %
	0
	/

	Čatež
	12
	100 %
	0
	/
	6
	100 %
	0
	/

	Trebnje
	26
	84,6 %
	4
	KB, SK37
	6
	100 %
	0
	/


Legenda: EC – E. coli, KB- koliformne bakterije, M- motnost, SK22 – št. kolonij pri 220C,  SK37 – št. kolonij pri 370C, K - klorat, CP – clostridium perfringens
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in očistite mrežice ter druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem zasunov ali pip, da se čim bolje izperejo usedline iz hišne napeljave. 
TRDOTA VODE
	Lestvica trdote vode

	Stopinje 
	Trdota vode

	pod 4 ˚ N
	zelo mehka

	od 4 do 6 ˚ N
	mehka voda

	od 8 do 18 ˚ N
	srednje trda voda

	od 18 do 30 ˚ N
	trda voda

	nad 30 ˚ N
	zelo trda voda


Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. V pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta sta odvisni od območja, kjer voda izvira in od kemične sestave podlage, preko katere teče. Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati ter kalcijev sulfat, ki jih voda raztaplja iz prsti in kamnin (CaCO3 – apnenčasta podlaga, CaMg (CO3)2 – dolomitska podlaga, CaSO4 – predeli z depoziti sadre). K trdoti vode seveda prispevajo tudi drugi ioni, vendar v znatno manjši meri: Na+, K+, Cl- in drugi (odvisno od kamenin). Trdota vode je sestavljena iz začasne trdote (karbonatne trdote) in trajne trdote (nekarbonatne trdote).

PODATKI O VODOVODNIH SISTEMIH
V spodnji tabeli so podane obvezne informacije, ki morajo biti dostopne uporabnikom na podlagi 18. člena Uredbe.
	Vodovodni sistemi
	ZABRDJE PRAPROTNICA
	SELO
	MOKRONOG
	ČATEŽ
	TREBNJE

	Upravljavec 
	Komunala Trebnje
	Komunala Trebnje
	Komunala Trebnje
	Komunala Trebnje
	Komunala Trebnje

	Vodni vir
	Zabrdje (vrtina)
	Nakup vode od Dane  (površinski zajem)
	Ribjek (vrtina)
	Dušica (vrtina)
	Radanja vas (vrtina)
Bratnica (vrtina)

	Št. oskrbovanih uporabnikov
	869
	231
	1.856
	1.196
	11.344

	Količina načrpane vode v letu 2024 v m3
	54.783
	21.554
	161.119
	73.131
	942.151

	Količina prodane vode v letu 2024 v m3
	39.521
	13.387
	102.778
	58.783
	610.514

	Dezinfekcijsko sredstvo
	Natrijev hipoklorit
	Natrijev hipoklorit
	Natrijev hipoklorit
	Natrijev hipoklorit
	Plinski klor

	Druga priprava vode
	Ne
	Ne
	Ne
	Ne
	Ne

	Povprečna poraba m3 na osebo/mesec
	3,8
	4,8
	4,6
	4,1
	4,5

	Cena na m3 v EUR z DDV
	1,35 €
	1,35 €
	1,30 €
	1,05 €
	1,05 €

	Kalcij mg/L
	72
	62
	75
	75
	77

	Kalij mg/L
	0,74
	0,60
	1,10
	0,26
	0,70

	Magnezij mg/L
	36
	30
	38
	34
	40

	Skupna trdota (0N)
	18,4
	15,6
	19,3
	18,3
	20,0

	Oskrbovana naselja
	Podatek na spletni strani
	Podatek na spletni strani
	Podatek na spletni strani
	Podatek na spletni strani
	Podatek na spletni strani



	POVPREČNA PORABA
Porabniki pitne vode imate možnost registracije na našem E-portalu, kjer dobite podrobne informacije o vaši porabi pitne vode.
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LETNI TRENDI PORABE VODE 
Spodnji grafi prikazujejo trend porabe vode v zadnjih letih na javnih vodovodnih sistemih. Poraba vode med leti niha, na kar vplivajo priklopi novih porabnikov, širitev omrežja in vremenske razmere, kot so suša, deževje itd. Za zmanjšanje porabe pitne vode vam priporočamo, da upoštevate nasvete o zmanjšanju porabe pitne vode, ki so objavljeni tudi na naši spletni strani.

Graf 1: Trend prodane vode na vodovodnem sistemu Zabrdje - Praprotnica
Graf 2: Trend prodane vode na vodovodnem sistemu Zabrdje – Praprotnica

Graf 3: Trend prodane vode na vodovodnem sistemu Mokronog

Graf 4: Trend prodane vode na vodovodnem sistemu Čatež


Graf 5: Trend prodane vode na vodovodnem sistemu Trebnje
Iz trendnih grafov je razvidno, da se poraba pitne vode z leti povečuje, posledično pa nastaja vse več odpadne vode. Za zmanjšanje porabe pitne vode vam priporočamo, da upoštevate nasvete o zmanjšanju porabe pitne vode, ki so objavljeni tudi na naši spletni strani.
INFORMACIJE S PODROČJA PITNE VODE
Upravljalec vodovoda mora na podlagi 18. člena Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023) zagotoviti uporabnikom informacije v najustreznejši in lahko dostopni obliki. 
Informacije s področja pitne vode so dostopne na spodnjih povezavah:
Podatek o ceni dobavljene vode iz javnih vodovodnih sistemov: 
https://komunala-trebnje.si/ceniki-nasih-storitev/
Informacije o dogajanjih na javnih vodovodnih sistemih: 
https://komunala-trebnje.si/motnje-in-dela/
Aktualne informacije o ukrepih na javnih vodovodnih sistemih: 
https://komunala-trebnje.si/novice/
Podrobne in najnovejše rezultate spremljanja:
https://komunala-trebnje.si/oskrba-s-pitno vodo/
Informacije o povprečni porabi po odjemnem mestu (E-portal):
https://eportal.komunala-trebnje.si/Prijava?ReturnUrl=%2f
Informacije o potencialnih nevarnostih za zdravje, ki izhajajo iz pitne vode:  
https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-navodila-in-mnenja-za-pitno-vodo/
Številne informacije o javnem zdravju in pitni vodi najdete na spletni strani NIJZ: 
https://nijz.si/nijz/

S spoštovanjem,
Komunala Trebnje d.o.o.

                                                                                                           Direktor:               
	                                                                                                         Miha Sever


Trend prodane vode VS SELO 


1097	9966	10494	15826	13387	OBDOBJE   2020 - 2024

Količina (m3)


Trend prodane vode VS MOKRONOG 


111317	98854	108092	102276	108375	111000	110572	114115	106139	102778	OBDOBJE 2015 - 2024

Količina (m3)


Trend prodane vode VS ČATEŽ 


50744	50414	58994	56551	56166	63608	58605	61449	63614	58783	OBDOBJE   2015 - 2024

Količina (m3)


Trend prodane vode VS TREBNJE 


595970	587551	675059	589831	583813	679840	650306	663077	616169	610514	OBDOBJE   2015 - 2024

Količina (m3)


Trend prodane vode VS ZABRDJE - PRAPROTNICA 


1043	2579	2697	2526	4080	3698	4301	40102	39521	OBDOBJE   2016 - 2024

Količina (m3)
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